设备一：高端超声造影设备（三）

| 设备名称 | 高端超声造影设备（三） | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 用于心脏、腹部、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 中文名称; 用途; 规格; 数量; 单位. 1; 高端超声造影设备主机; 用于超声诊断检查; - 高分辨率液晶显示器； - 液晶触摸屏操作面板，可倾斜调节角度； - 高分辨率血流成像技术； - 超低速血流显示技术； - 超薄超声切面成像技术； - 智能波束形成技术； - ≥3种不同方式的组织谐波技术； - 超声造影成像功能； - 造影剂微血管参数成像； - 高帧频造影成像； - 造影向量成像； - 微钙化增强显示技术； - 声衰减成像功能； - 剪切波弹性成像功能，2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头； - 内置一体化超声工作站。; 1; 套. 2; 线阵探头; 用于外周血管、小器官、肠管、乳腺、神经肌骨等超声检查; 可视频率范围：5-18MHz; 1; 把. 3; 凸阵探头; 用于腹部、产科、妇科、泌尿等超声检查; 可视频率范围：2-6MHz。; 1; 把. 4; 高频线阵探头; 用于血管、小器官、肠管、乳腺、神经肌骨、儿科等超声检查; 可视频率范围：9-24MHz; 1; 把. 5; 相控阵探头; 用于胎儿心脏、成人心脏、新生儿、小儿、造影、介入等方面的临床诊断; 可视频率范围2-6MHz; 1; 把. |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修1年； 使用、清洗消毒培训不少于1次； |  |  |  |